## МЭС Сибири
1. | Для трансформаторов с расщеплённой обмоткой стороны принимаются "НН1", другая "НН2"
2. | Sном, МВА заполняется только для ВН силового трансформатора (фазы трансформатора). Если заполнено и для других ячеек, то ошибки не будет
3. | Sном, МВА заполняется для каждой фазы отдельно
4. | Допускается объединять ячейки в столбцах 13-83 для строк с РПН, ПБВ, U, СКРМ в 11 столбце
5. | При отсутствии данных по нагрузке одной из сторон АТ/Т в ячейке указывается "―"
6. | В случае, если на ПС установлены СИ с ненулевыми нижними пределами и фактическое значение измеряемого параметра ниже данного предела или выше максимального предела, то в соответствующей ячейке указыватся "<предела" или ">предела" (например "<400", ">900").
7. | Если за определенные часы, по согласованию с ДЦ СО, не проводятся замеры параметров, то данные ячейки оставляются пустыми
8. | Когда есть только измерение тока, в ячейке для мощности указывается "―"
9. | Для ЛРТ указывается только положение РПН
Зимние контрольные замеры за 16 декабря 2020 года
| МЭС | ПМЭС | РДУ | Диспетчерское наименование подстанции | Диспетчерское наименование: ― (авто-) трансформатора (тип); ― линии электропередач; ― трансформатора напряжения; ― средства компенсации реактвной мощности. | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования "―" | Код технического места оборудования. При отсутствии "―" | Sном, МВА | Класс трансформатора: СТ - силовые тр-ры и автотр-ры, РГТ - регулировочные тр-ры, ТСН - тр-ры собственных нужд, ВДТ - вольтодобавочные тр-ры, ЛРТ - линейные регулировочные тр-ры, ТЗ - тр-ры заземляющие. | Фаза | Сторона для (авто-) трансформаторов. РПН/ПБВ, напряжение (U), СКРМ. Для линий "―" | Номинальное напряжение сети, кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00 |  |  | 24:00
[13 empty] | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А
[13 empty] | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ
[13 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-220-Д-1 | — | PS00568-03-001-004-001-001 | U | — | — | — | 220 | 233 |  |  | 233 |  |  | 233 |  |  | 233 |  |  | 232 |  |  | 232 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 230 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 232 |  |  | 232 |  |  | 232 |  |  | 233 |  |  | 233
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-110-1СШ | — | PS00568-04-009-001-001-003 | U | — | — | — | 110 | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-110-2СШ | — | PS00568-04-010-001-001-003 | U | — | — | — | 110 | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-6-1СШ | — | PS00568-05-001-007-001-004 | U | — | — | — | 6 | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-6-2СШ | — | PS00568-05-004-003-001-004 | U | — | — | — | 6 | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-6-3СШ | — | PS00568-05-005-004-001-004 | U | — | — | — | 6 | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-6-4СШ | — | PS00568-05-006-003-001-004 | U | — | — | — | 6 | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-1 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-01-001 | 125 | СТ | А,В,С | ВН | 220 | 27.7 | 2.2 | 69 | 28 | 2.2 | 70 | 27.6 | 2.1 | 69 | 28.8 | 2.3 | 72 | 31.2 | 2.7 | 78 | 33.6 | 3.2 | 83 | 34.5 | 3.7 | 86 | 34.9 | 3.9 | 87 | 34.4 | 3.9 | 86 | 34 | 3.6 | 85 | 33.3 | 3.4 | 83 | 33.8 | 3.6 | 84 | 33.3 | 3.6 | 83 | 34.4 | 3.6 | 86 | 34.1 | 3.7 | 85 | 35.4 | 3.9 | 88 | 36 | 3.9 | 90 | 35.2 | 3.8 | 88 | 34.4 | 3.4 | 85 | 32.7 | 2.9 | 81 | 31 | 2.6 | 77 | 29.6 | 2.4 | 73 | 28.3 | 2.1 | 70 | 28.4 | 1.9 | 70 | 28.3 | 1.8 | 69
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-1 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-01-001 | 125 | СТ | А,В,С | СН | 110 | 24.5 | 0.6 | 117 | 24.8 | 0.6 | 118 | 24.4 | 0.5 | 116 | 25.6 | 0.7 | 122 | 28.1 | 1 | 134 | 30.2 | 1.4 | 143 | 31.3 | 1.8 | 149 | 31.5 | 2.1 | 150 | 31 | 2.1 | 147 | 30.7 | 1.7 | 146 | 30.1 | 1.6 | 143 | 30.5 | 1.8 | 145 | 30.1 | 1.8 | 143 | 30.9 | 1.7 | 148 | 30.7 | 1.8 | 145 | 32.1 | 2 | 153 | 32.5 | 1.8 | 155 | 31.8 | 1.8 | 152 | 31 | 1.5 | 147 | 29.4 | 1.1 | 139 | 27.8 | 0.9 | 131 | 26.5 | 0.7 | 124 | 25.3 | 0.4 | 118 | 25.2 | 0.3 | 118 | 25 | 0.2 | 117
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-1 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-01-001 | 125 | СТ | А,В,С | НН | 6 | 2.4 | 0.3 | 254 | 2.4 | 0.3 | 249 | 2.4 | 0.3 | 256 | 2.4 | 0.3 | 257 | 2.5 | 0.3 | 262 | 2.4 | 0.3 | 252 | 2.5 | 0.2 | 256 | 2.5 | 0.2 | 253 | 2.4 | 0.2 | 258 | 2.3 | 0.2 | 247 | 2.4 | 0.2 | 259 | 2.4 | 0.2 | 259 | 2.4 | 0.3 | 255 | 2.4 | 0.3 | 255 | 2.4 | 0.3 | 257 | 2.5 | 0.3 | 258 | 2.4 | 0.3 | 266 | 2.5 | 0.3 | 262 | 2.4 | 0.3 | 257 | 2.4 | 0.3 | 253 | 2.4 | 0.3 | 250 | 2.4 | 0.3 | 250 | 2.4 | 0.3 | 250 | 2.4 | 0.3 | 248 | 2.4 | 0.3 | 248
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-1 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-01-001 | — | СТ | А,В,С | РПН | — | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-2 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-02-001 | 125 | СТ | А,В,С | ВН | 220 | 27.7 | 2.3 | 69 | 28 | 2.3 | 69 | 27.5 | 2.2 | 68 | 28.7 | 2.4 | 71 | 31.3 | 2.8 | 78 | 33.4 | 3.3 | 83 | 34.6 | 3.7 | 86 | 34.8 | 4 | 87 | 34.3 | 4 | 86 | 33.9 | 3.6 | 85 | 33.2 | 3.5 | 83 | 33.8 | 3.7 | 84 | 33.2 | 3.7 | 83 | 34.3 | 3.7 | 85 | 34 | 3.7 | 85 | 35.4 | 4 | 88 | 36.1 | 4 | 90 | 35.2 | 3.9 | 88 | 34.4 | 3.5 | 86 | 32.7 | 3 | 81 | 31 | 2.7 | 77 | 29.6 | 2.4 | 73 | 28.3 | 2.1 | 70 | 28.4 | 2 | 70 | 28.3 | 1.9 | 69
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-2 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-02-001 | 125 | СТ | А,В,С | СН | 110 | 24.2 | 0.7 | 115 | 24.5 | 0.6 | 116 | 24.1 | 0.6 | 114 | 25.2 | 0.7 | 120 | 27.5 | 0.9 | 130 | 29.3 | 1.2 | 139 | 30.4 | 1.5 | 144 | 30.6 | 1.8 | 146 | 30.4 | 1.9 | 145 | 29.9 | 1.7 | 142 | 29.4 | 1.4 | 139 | 29.6 | 1.6 | 140 | 29.3 | 1.6 | 139 | 30.5 | 1.7 | 145 | 30 | 1.7 | 142 | 31.6 | 1.9 | 150 | 31.8 | 1.8 | 152 | 31 | 1.8 | 148 | 30.4 | 1.5 | 144 | 28.9 | 1 | 136 | 27.3 | 0.9 | 129 | 26 | 0.7 | 109 | 24.9 | 0.4 | 117 | 24.9 | 0.3 | 117 | 24.6 | 0.2 | 115
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-2 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-02-001 | 125 | СТ | А,В,С | НН | 6 | 3 | 0.5 | 281 | 3 | 0.5 | 282 | 3 | 0.5 | 278 | 3.1 | 0.5 | 287 | 3.5 | 0.5 | 310 | 3.7 | 0.6 | 332 | 3.8 | 0.6 | 335 | 3.7 | 0.6 | 336 | 3.61 | 0.6 | 326 | 3.6 | 0.5 | 322 | 3.54 | 0.6 | 328 | 3.6 | 0.6 | 330 | 3.6 | 0.6 | 322 | 3.4 | 0.5 | 300 | 3.2 | 0.5 | 314 | 3.5 | 0.5 | 318 | 3.6 | 0.5 | 323 | 3.5 | 0.5 | 314 | 3.5 | 0.5 | 311 | 3.4 | 0.5 | 301 | 3.3 | 0.5 | 296 | 3.2 | 0.5 | 284 | 3.1 | 0.5 | 275 | 3 | 0.5 | 271 | 3 | 0.5 | 274
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-2 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-02-001 | — | СТ | А,В,С | РПН | — | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТСН-1 | ТМ-400/6,6/0,4 | PS00568-15-001 | 0.4 | ТСН | А,В,С | ВН | 6 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.05 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.05 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.04 | 0.03 | 4
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТСН-1 | ТМ-400/6,6/0,4 | PS00568-15-001 | 0.4 | ТСН | А,В,С | НН | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТСН-1 | ТМ-400/6,6/0,4 | PS00568-15-001 | — | ТСН | А,В,С | ПБВ | — | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТСН-2 | ТМ-400/6,6/0,4 | PS00568-16-001 | 0.4 | ТСН | А,В,С | ВН | 6 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 3 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.03 | 0.01 | 3 | 0.02 | 0.01 | 3 | 0.03 | 0.01 | 3 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 3.9 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 4
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТСН-2 | ТМ-400/6,6/0,4 | PS00568-16-001 | 0.4 | ТСН | А,В,С | НН | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТСН-2 | ТМ-400/6,6/0,4 | PS00568-16-001 | — | ТСН | А,В,С | ПБВ | — | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ВЛ 220 кВ Загородная - Ульяновская (Д-1) | — | CL-0220-000971 | — | — | — | — | 220 | 55 | 3.2 | 137 | 55.5 | 3.1 | 138 | 54.7 | 2.9 | 136 | 57.2 | 3.4 | 142 | 62.2 | 4.1 | 155 | 66.9 | 5 | 166 | 69.7 | 6 | 173 | 69.6 | 6.3 | 174 | 69.4 | 6.2 | 173 | 67.1 | 5.4 | 167 | 66.8 | 5.4 | 166 | 67.6 | 5.9 | 168 | 66.4 | 5.7 | 165 | 68.1 | 5.5 | 170 | 67.1 | 6 | 168 | 71 | 6.4 | 177 | 71.9 | 6.2 | 180 | 69.7 | 5.9 | 173 | 68.4 | 5.4 | 170 | 65.1 | 4.3 | 161 | 61.6 | 3.9 | 153 | 58.9 | 3.4 | 145 | 56.3 | 2.8 | 139 | 56.4 | 2.6 | 138 | 55.7 | 2.2 | 137
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7) | — | — | — | — | — | — | 110 | -3.5 | -8.4 | 47 | -3.6 | -8.5 | 47 | -3 | -8.3 | 41 | -2.6 | -8.1 | 39 | -1.4 | -7.6 | 35 | -0.4 | -7.3 | 39 | -1.1 | -7.5 | 40 | -1.7 | -7.7 | 42 | -3.2 | -8.1 | 46 | -2.8 | -7.9 | 44 | -3.1 | -8.1 | 45 | -4.4 | -8.2 | 48 | -4.2 | -8.2 | 47 | -4.4 | -8 | 48 | -2.2 | -7.7 | 42 | -1.9 | -7.5 | 41 | -2.5 | -7.2 | 40 | -2 | -7.4 | 41 | -2.6 | -7.5 | 42 | -2.5 | -7.4 | 41 | -2.9 | -7.7 | 43 | -3.4 | -7.9 | 44 | -3.9 | -8 | 46 | -4.2 | -8 | 46 | -4.1 | -7.9 | 46
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8) | — | — | — | — | — | — | 110 | -3.6 | -8.4 | 48 | -3.7 | -8.4 | 48 | -3.1 | -8.2 | 41 | -2.7 | -8 | 40 | -1.5 | -7.5 | 35 | -0.3 | -7.3 | 39 | -1.1 | -7.4 | 40 | -1.8 | -7.6 | 42 | -3.4 | -8 | 46 | -3.1 | -7.9 | 45 | -3 | -8 | 45 | -4.4 | -8.1 | 48 | -4.2 | -8.1 | 48 | -4.7 | -8.1 | 49 | -2.3 | -7.7 | 43 | -2.1 | -7.5 | 42 | -2.6 | -7.3 | 41 | -2.3 | -7.4 | 42 | -2.7 | -7.5 | 42 | -2.7 | -7.4 | 42 | -3 | -7.6 | 43 | -3.5 | -7.8 | 45 | -3.9 | -7.8 | 46 | -4.3 | -7.9 | 47 | -4.2 | -7.8 | 46
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко I цепь (С-27) | — | — | — | — | — | — | 110 | -20 | 7.9 | 96 | -20.2 | 7.9 | 96 | -20.4 | 7.8 | 97 | -21.9 | 7.5 | 104 | -25.3 | 6.9 | 118 | -28.5 | 6.5 | 139 | -28.8 | 6.1 | 140 | -28.3 | 6.1 | 139 | -26.7 | 6.5 | 132 | -26.3 | 6.5 | 129 | -25.6 | 6.7 | 127 | -24.9 | 6.7 | 123 | -24.4 | 6.7 | 122 | -25.3 | 6.7 | 125 | -26.9 | 6.3 | 132 | -28.8 | 6 | 141 | -28.9 | 5.8 | 141 | -28.2 | 6 | 137 | -27 | 6.3 | 132 | -25.5 | 6.6 | 126 | -23.7 | 7 | 117 | -21.9 | 7.3 | 109 | -20.4 | 7.6 | 103 | -20 | 7.7 | 101 | -19.8 | 7.8 | 101
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) | — | — | — | — | — | — | 110 | -21.7 | 7.6 | 107 | -21.9 | 7.6 | 108 | -22.1 | 7.5 | 109 | -23.7 | 7.1 | 116 | -27.4 | 6.2 | 132 | -30.8 | 5.6 | 150 | -31.2 | 5.2 | 151 | -30.7 | -5.3 | 149 | -29 | -5.7 | 143 | -28.4 | 5.9 | 139 | -27.8 | 6 | 136 | -26.9 | 6.1 | 132 | -26.5 | 6.1 | 131 | -27.4 | 6 | 135 | -29 | 5.5 | 142 | -31.2 | 5.1 | 152 | -31.2 | 5 | 152 | -30.4 | 5.2 | 148 | -29.2 | 5.6 | 142 | -27.6 | 6 | 135 | -25.6 | 6.4 | 126 | -23.7 | 6.9 | 117 | -22.1 | 7.3 | 111 | -21.7 | 7.4 | 109 | -21.5 | 7.5 | 108
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3008 | — | — | — | — | — | — | 6 | -2.3 | -0.1 | 206 | -2.3 | -0.1 | 203 | -2.3 | -0.1 | 199 | -2.3 | -0.1 | 206 | -2.3 | -0.1 | 206 | -2.3 | -0.04 | 199 | -2.3 | -0.04 | 201 | -2.3 | -0.02 | 199 | -2.3 | -0.02 | 195 | -2.3 | -0.02 | 195 | -2.3 | -0.02 | 200 | -2.3 | -0.03 | 197 | -2.3 | -0.02 | 197 | -2.3 | -0.02 | 199 | -2.3 | -0.03 | 197 | -2.3 | -0.04 | 200 | -2.3 | -0.04 | 200 | -2.3 | -0.03 | 200 | -2.3 | -0.03 | 193 | -2.3 | -0.04 | 197 | -2.3 | -0.05 | 199 | -2.3 | -0.07 | 198 | -2.3 | -0.07 | 198 | -2.3 | -0.08 | 198 | -2.3 | -0.08 | 195
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3009 | — | — | — | — | — | — | 6 | -2.1 | -0.1 | 188 | -2.1 | -0.1 | 183 | -2.1 | -0.1 | 181 | -2.1 | -0.1 | 185 | -2.1 | -0.1 | 188 | -2.1 | -0.04 | 175 | -2.1 | -0.02 | 178 | -2.1 | -0.03 | 179 | -2.1 | -0.02 | 181 | -2.1 | -0.03 | 177 | -2 | -0.04 | 175 | -2.1 | -0.03 | 178 | -2.1 | -0.03 | 180 | -2.1 | -0.04 | 179 | -2.1 | -0.03 | 180 | -2.1 | -0.03 | 180 | -2.1 | -0.04 | 180 | -2.1 | -0.04 | 175 | -2 | -0.03 | 173 | -2.1 | -0.04 | 176 | -2 | -0.04 | 179 | -2 | -0.04 | 177 | -2.1 | -0.06 | 177 | -2 | -0.06 | 179 | -2 | -0.06 | 176
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3010 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3011 | — | — | — | — | — | — | 6 | -0.1 | -0.1 | 16 | -0.1 | -0.1 | 16 | -0.1 | -0.1 | 16 | -0.2 | -0.1 | 17 | -0.1 | -0.1 | 16 | -0.14 | -0.1 | 15 | -0.2 | -0.09 | 16 | -0.2 | -0.09 | 15 | -0.2 | -0.09 | 15 | -0.1 | -0.09 | 13 | -0.1 | -0.09 | 14 | -0.1 | -0.09 | 14 | -0.1 | -0.09 | 14 | -0.1 | -0.09 | 14 | -0.1 | -0.09 | 14 | -0.1 | -0.09 | 13 | -0.1 | -0.1 | 15 | -0.1 | -0.1 | 15 | -0.1 | -0.1 | 13 | -0.1 | -0.1 | 15 | -0.1 | -0.1 | 15 | -0.1 | -0.1 | 13 | -0.1 | -0.1 | 14 | -0.1 | -0.1 | 14 | -0.1 | -0.1 | 15
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3012 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3013 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3015 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3036 | — | — | — | — | — | — | 6 | -0.2 | -0.2 | 25 | -0.2 | -0.2 | 26 | -0.3 | -0.2 | 28 | -0.5 | -0.3 | 43 | -0.5 | -0.3 | 44 | -0.7 | -0.4 | 67 | -0.7 | -0.4 | 72 | -0.7 | -0.4 | 70 | -0.6 | -0.3 | 67 | -0.6 | -0.2 | 51 | -0.6 | -0.3 | 3 | -0.6 | -0.3 | 59 | -0.6 | -0.3 | 56 | -0.3 | -0.2 | 35 | -0.4 | -0.3 | 39 | -0.4 | -0.3 | 37 | -0.4 | -0.3 | 37 | -0.4 | -0.2 | 38 | -0.4 | -0.3 | 37 | -0.4 | -0.3 | 36 | -0.3 | -0.2 | 32 | -0.3 | -0.2 | 30 | -0.2 | -0.2 | 23 | -0.2 | -0.2 | 22 | -0.2 | -0.2 | 25
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3038 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0.1 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3 | 0 | -0.03 | 3
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3040 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.07 | 0.03 | 7 | 0.04 | 0.03 | 4 | 0.03 | 0.03 | 3 | 0.04 | 0.02 | 4 | 0.06 | 0.03 | 6 | 0.06 | 0.03 | 6 | 0.06 | 0.02 | 6 | 0.06 | 0.02 | 6 | 0.05 | 0.02 | 5 | 0.01 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.02 | 1
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3042 | — | — | — | — | — | — | 6 | -0.5 | -0.2 | 50 | -0.5 | -0.2 | 50 | -0.5 | -0.2 | 50 | -0.6 | -0.2 | 57 | -0.6 | -0.2 | 55 | -0.6 | -0.2 | 56 | -0.7 | -0.2 | 64 | -0.6 | -0.2 | 60 | -0.7 | -0.2 | 66 | -0.6 | -0.2 | 61 | -0.6 | -0.2 | 63 | -0.7 | -0.2 | 65 | -0.7 | -0.2 | 65 | -0.7 | -0.2 | 64 | -0.7 | -0.2 | 70 | -0.8 | -0.2 | 77 | -0.8 | -0.2 | 74 | -0.8 | -0.2 | 76 | -0.8 | -0.2 | 75 | -0.7 | -0.2 | 65 | -0.6 | -0.2 | 60 | -0.6 | -0.2 | 53 | -0.5 | -0.2 | 49 | -0.5 | -0.2 | 47 | -0.5 | -0.2 | 47
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3043 | — | — | — | — | — | — | 6 | -0.5 | -0.4 | 53 | -0.5 | -0.4 | 52 | -0.5 | -0.4 | 54 | -0.5 | -0.4 | 57 | -0.5 | -0.4 | 60 | -0.6 | -0.4 | 61 | -0.6 | -0.4 | 66 | -0.6 | -0.4 | 58 | -0.6 | -0.4 | 61 | -0.6 | -0.4 | 62 | -0.6 | -0.4 | 64 | -0.6 | -0.4 | 62 | -0.6 | -0.4 | 61 | -0.6 | -0.4 | 64 | -0.6 | -0.4 | 65 | -0.7 | -0.4 | 72 | -0.7 | -0.4 | 69 | -0.7 | -0.4 | 70 | -0.7 | -0.4 | 67 | -0.6 | -0.4 | 63 | -0.5 | -0.4 | 60 | -0.5 | -0.4 | 58 | -0.5 | -0.4 | 58 | -0.5 | -0.4 | 55 | -0.5 | -0.4 | 55
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3045 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2.2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3047 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Фидера Энергопоставка
Данные по фидерам ООО "Энергопоставка" 16 декабря 2020 г., МВт
фидер | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00
Ф.3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.3011 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.14 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
Ф.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.3036 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2
Ф.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.3042 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5
Ф.3043 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
Ф.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.8 | -1.7 | -2.04 | -2.2 | -2.1 | -2.1 | -1.9 | -1.9 | -2 | -2 | -1.1 | -1.8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1.8 | -1.5 | -1.5 | -1.3 | -1.3 | -1.3